УТВЕРЖДАЮ

Директор

Федеральное государственное унитарное

предприятие "Кировское протезно-

ортопедическое предприятие" Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

А.П.Злобин

«24» октября 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

на право заключения договоров на поставку  шин, заготовок и полуфабрикатов для изготовления протезов нижних конечностей в 4 квартале 2013 года.

г. Киров

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Приложение №1 . Форма заявки

Приложение №2 Техническая часть

Приложение №3 Порядок оценки заявок на участие в открытом запросе предложений

Приложение №4 Проект договора

Приложение №5 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

I ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| Наименование | Информация |
| --- | --- |
| Наименование заказчика, контактная информация | Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГУП "Кировское ПрОП" Минтруда России). Место нахождения: 610025, г. Киров, Мельничная, 32 Телефоны: приемная: (8332) 37-22-49, факс (8332) 37-22-49 E-mail: prop@ortoped.kirov.ru |
| Контактное лицо: | Контактное лицо: Машковцева Кристина Вячеславовна, (8332) 37-20-36 |
| Наименование запроса предложений | на право заключения договоров на поставку шин, заготовок и полуфабрикатов для изготовления протезов нижних конечностей в 4 квартале 2013 года. |
| Способ размещения заказа | Запрос предложений |
| Предмет договора | Поставка шин, заготовок и полуфабрикатов для изготовления протезов нижних конечностей в 4 квартале 2013 года. |
| Начальная (максимальная) цена договора | 1 199 406 рублей. |
| Официальный сайт, на котором размещена документация | www.zakupki.gov.ru по 223-ФЗ |
| Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг | Место поставки товара: Транспортная компания в г. Кирове Срок поставки товара: в соответствии с условиями договора, но не позднее 31.12.2013г. |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену товаров, работ, услуг, расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей | Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на тару, упаковку, по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров в г. Киров до транспортной компании в г.Кирове, а также все непредвиденные расходы поставщиков связанные с выполнением данных обязательств. |
| Источник финансирования заказа | Собственные средства ФГУП "Кировское ПрОП" Минтруда России |
| Форма, сроки и порядок оплаты услуг | Форма оплаты: Безналичный расчет. Порядок оплаты услуг: Заказчик производит оплату за поставленный Товар в течение 40 (сорок) банковских дней с момента получения Заказчиком товара по настоящему договору на основании товарно-транспортных накладных и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. |
| Требования к участникам размещения заказа | 1. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 2. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе. 3. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| Привлечение соисполнителей к исполнению контракта. Условия их привлечения. | Не предоставляются |
| Срок и место подачи предложений на участие | с 25 октября 2013 г. по 5 ноября 2013 г. Заявки должны быть получены по адресу Заказчика до 00 часов 00 минут по московскому времени 05.11.2013г. по адресу: 610025 г. Киров, Мельничная, 32, приемная или на электронную почту prop@ortoped.kirov.ru Контактное лицо: Машковцева Кристина Вячеславовна. График работы Заказчика: понедельник – четверг- с 8:00 до 16:30, пятница с 8:00 до 15:15, перерыв с 12:00 до 12:30, суббота, воскресенье – выходные дни |
| Форма предложения: | Приведена в приложении №1 к информационной карте. |
| Требования к предложениям: | Предложения принимаются в письменной форме или в форме электронного документа. Предложение должно быть оформлено на русском языке. Заказчиком принимаются к рассмотрению только предложения, поступившие в сроки, указанные в извещении, полностью соответствующие требованиям настоящего извещения. Полученные после срока окончания приёма предложений, конверты с предложениями не рассматриваются и возвращаются участникам. |
| Место и дата рассмотрения заявок | 5 ноября 2013 г., 08.00ч. (московское время) по адресу: г. Киров, Мельничная, 32. |
| Место и дата подведения итогов запроса предложений | 5 ноября 2013 г, 14.30ч. (московское время) по адресу: г. Киров, Мельничная,32 кабинет директора. |
| Критерии оценки заявок, их содержание и значимость | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость указаны в Приложении №3 к настоящей Информационной карте |
| Срок подписания проекта контракта победителем | Проект контракта должен быть подписан победителем конкурса не позднее 10 дней с момента размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок. |

Приложение № 1

к  информационной карте

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Рекомендуемая форма заполнения

ФОРМА   НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

При участии в закупке по нескольким лотам, предложения оформляются на каждый лот отдельно.

Предложение

Изучив запрос предложений на поставку шин, заготовок и полуфабрикатов для изготовления протезов нижних конечностей в 4 квартале 2013 года мы, нижеподписавшиеся,       ________________________________________________________________________________________________

(наименование (юридического лица), фамилия, имя отчество (для физического лица))

предлагает исполнить условия договора, указанные в документации о проведении запроса предложений.

Лот № _____ ______________________________________________________________

(наименование лота)

| № п/п | Наименование товара (в соответствии с приложением №2) | Основные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | Срок гарантии, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Цены, указанные выше действуют в течение срока действия договора и изменению не подлежат.

Цена лота __________ (____________________________________) рублей ___ копеек,

(сумма прописью)

Указанная цена лота включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на тару, упаковку, по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой товаров в г. Киров до транспортной компании, а также все непредвиденные расходы поставщиков связанные с выполнением данных обязательств.

В случае заключения договора мы обязуемся поставить товар в _____ дневный срок с момента получения заявки Заказчика и предоставить отсрочку платежа до ____ дней с момента отгрузки товара в транспортной компании г. Кирова.

Общие сведения о нашей организации:

1. Наименование организации: _____________________________________________________

2. Юридический адрес: ___________________________________________________________

3. Почтовый адрес: _______________________________________________________________

4. Место и дата регистрации: ______________________________________________________

5. Телефон: ____________________, факс: ____________________

6. Банковские реквизиты: _________________________________________________________

7. ИНН _________________________________, КПП _________________________________

______________________________                    _______________   /______________

(должность руководителя)                                    (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 2

к  информационной карте

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Шины, заготовки и полуфабрикаты для изготовления протезов нижних конечностей в 4 квартале 2013 года

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БЛОЧЕК 590 или эквивалент | Применяется в протезах бедра ПН6-01, ПН6-20,ПН6-21, ПН6-31, ПН6-36, ПН6-37 при коротких культях для обеспечения надёжного крепления протеза. Изготавливается: ролик – из пластмас- сы, а пластинка блочка и ось – из стали. | шт | 100 |
| 2 | ЗАКЛЕПКА МЕДНАЯ 1057 или эквивалент | Применяется в протезах и аппаратах верхних и нижних конечностей для соединения металлических и кожаных деталей, d=3 мм, L=18-22 мм. Изготавливается методом холодной высадки из медной проволоки. | кг | 6 |
| 3 | КОМПЛЕКТ ПОЛУФАБРИКАТОВ 9643 или эквивалент | Применяется в функционально- косметическом протезе плеча ПР4-34. Изготавливается одного исполнения. В конструкции основных деталей использованы пластмассы и алюминиевые сплавы и спиртораство- римый полиамид. В комплект входят заготовки для эластичной облицовки из полиуретана размерами: для предплечья и локтя 333х250х20 мм, гильзы плеча 333х285х5 мм. Масса комплекта – 0,263 кг. | шт | 5 |
| 4 | КОМПЛЕКТ ПОЛУФАБРИКАТОВ 9656П(Л) или эквивалент | Применяется в пластмассовых протезах плеча ПР4-22. Изготавливается в исполнениях типоразмерного ряда в соответствии с таблицей. Корпус предплечья, гильзы локтя и кисти, а также фланцы выполнены из полиамида спирторастворимого. | шт | 5 |
| 5 | КИСТЬ 9547/48 или эквивалент | Применяется в активных, тяговых протезах после односторонней и двухсторонней ампутации предплечья. Корпус, пальцы и фланцы выполнены из полиамида спирторастворимого. Комплект: кисть, тянка 635; кнопки 635.06А – 2 шт. и кольца 5801.02 – 4 шт. | шт | 5 |
| 6 | КИСТЬ 9549/50 или эквивалент | Применяется в активных, тяговых протезах после односторонней и двухсторонней ампутации предплечья. Корпус, пальцы и фланцы выполнены из полиамида спирторастворимого. Комплект: кисть, тянка 635; кнопки 635.06А – 2 шт. и кольца 5801.02 – 4 шт. | шт | 5 |
| 7 | КИСТЬ 9551/52 или эквивалент | Применяется в активных, тяговых протезах после односторонней и двухсторонней ампутации предплечья. Корпус, пальцы и фланцы выполнены из полиамида спирторастворимого. Комплект: кисть, тянка 635; кнопки 635.06А – 2 шт. и кольца 5801.02 – 4 шт. | шт | 5 |
| 8 | КИСТЬ 9581/82 или эквивалент | Применяется в протезах плеча и после вычленения плеча при односторонней и двухсторонней ампутации. Корпус, пальцы и фланцы выполнены из полиамида спирторастворимого. | шт | 5 |
| 9 | КИСТЬ 9583/84 или эквивалент | Применяется в протезах плеча и после вычленения плеча при односторонней и двухсторонней ампутации. Корпус, пальцы и фланцы выполнены из полиамида спирторастворимого. | шт | 5 |
| 10 | КЛАПАН ВАКУУМНЫЙ 7003 или эквивалент | Применяется в протезах бедра (вклеивается в приёмную гильзу) для создания разрежения и уменьшения давления внутри гильзы, обеспечивающего присасывание культи к стенкам гильзы. Изготавливается: корпус п.1 и пробка п.2 – из полиамида, диафрагма п.3 и шайба п.4 – из резины. Масса одной штуки – 0,02 кг. | шт | 100 |
| 11 | ПЛАСТИНКА 248М или эквивалент | Применяется в протезах бедра и голени в паре с винтом для крепления кожаных вертлугов, капок, помочей и др. Изготавливается из коррозионностойких марок стали. | шт | 100 |
| 12 | ПОЛУКОЛЬЦО 122 или эквивалент | Применяется в протезах голени, бедра ПН6-21, ортопедических аппаратах и туторах. Изготавливается в исполнениях типоразмерного ряда в соответствии с таблицей из коррозионностойких марок стали. | шт | 50 |
| 13 | ПОЛУКОЛЬЦО 123Б или эквивалент | Применяется в шинно-кожаных и рабочих протезах голени с опорой на согнутое колено ПН3-22, ПН3-27, ПН3-37. Изготавливается из коррозионно- стойких марок стали. Масса одной штуки – 0,305 кг. | шт | 5 |
| 14 | ПОЛУКОЛЬЦО 124 или эквивалент | Применяется в шинно-кожаных протезах голени, в том числе с культями по Пирогову и Шопару ПН0-02, ПН3-01, ПН3-12 и др. Изготавливается из коррозионно-стойкоих марок стали. Масса одной штуки – 0,11 кг. | шт | 50 |
| 15 | РОЛИК С ПЛАСТИНОЙ 7060 или эквивалент | Применяется в протезах бедра эластичной облицовкой ПН6-35, ПН6-38, ПН6-40 и других. Изготавливается: пластина п.1 и ролик п.2 – из пластмассы, ось п.3 и шайба п.4 – из стали. Масса одной штуки – 0,041кг. | шт | 50 |
| 16 | СТЕЛЬКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 1143П(Л) или эквивалент | Применяется в ортопедических аппаратах на нижние конечности АН8-12. Изготавливается из коррозионностойких марок стали. | шт | 5 |
| 17 | СТЕЛЬКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 1144П(Л) или эквивалент | Применяется в ортопедических аппаратах на нижние конечности АН8-12. Изготавливается из коррозионностойких марок стали. | шт | 5 |
| 18 | СТОПА ЖЕНСКАЯ 9051П(Л) или эквивалент | Применяется в протезах: голени, бедра, после вычленения бедра, выполненных в модульной системе. Масса - 0,67кг. | шт | 5 |
| 19 | СТОПА ЖЕНСКАЯ 9052П(Л) или эквивалент | Применяется в протезах: голени, бедра, после вычленения бедра, выполненных в модульной системе. Масса - 0,67 кг. | шт | 5 |
| 20 | СТОПА ЖЕНСКАЯ 9053П(Л) или эквивалент | Применяется в протезах: голени, бедра, после вычленения бедра, выполненных в модульной системе. Масса - 0,73 кг. | шт | 5 |
| 21 | СТОПА МУЖСКАЯ 9013БП(Л) или эквивалент | Применяется в протезах: голени, бедра, после вычленения бедра, выполненных в модульной системе. Масса - 0,67кг. | шт | 10 |
| 22 | СТОПА МУЖСКАЯ 9015БП(Л) или эквивалент | Применяется в протезах: голени, бедра, после вычленения бедра, выполненных в модульной системе. Масса - 0,73 кг. | шт | 5 |
| 23 | СТОПА ЖЕНСКАЯ 9032АП(Л) или эквивалент | Применяется в протезах: голени, бедра, после вычленения бедра, выполненных в модульной системе. Масса - 0,57 кг. | шт | 5 |
| 24 | СТОПА ЖЕНСКАЯ 9034АП(Л) или эквивалент | Применяется в протезах: голени, бедра, после вычленения бедра, выполненных в модульной системе. Масса - 0,61 кг. | шт | 5 |
| 25 | УЗЕЛ 10П(Л) или эквивалент | Применяется в протезах после вычленения бедра с эластичной облицовкой. Поставляется комплектно - упор, два винта М5х8 и площадка опорная. Масса комплекта – 1,88 кг. | шт | 5 |
| 26 | УЗЕЛ 16РП(Л) или эквивалент | Применяется в протезах бедра универсального назначения ПН6-35 без замка в коленном шарнире. Изготавливается в исполнениях типоразмерного ряда в соответствии с таблицей. Поставляется в комплекте с опорной площадкой. | шт | 5 |
| 27 | ГОЛЕНЬ 23 или эквивалент | Голень с юстировочным устройством | шт | 5 |
| 28 | УЗЕЛ 7П(Л) или эквивалент | Применяется для изготовления протезов бедра с автоматической фиксацией в коленном шарнире ПН6-37. Автоматическая фиксация в коленном шарнире позволяет при ходьбе на протезе фиксировать (запирать) коленный шарнир в согнутом положении, под нагрузкой, обеспечивая при этом подкосоустойчивость. | шт | 2 |
| 29 | УЗЕЛ 16ФП(Л) или эквивалент | Колено-голень с замком в коленном шарнире Применяется в протезах бедра универсального назначения ПН6-35 с замком в коленном шарнире. Поставляется в комплекте с опорной площадкой | шт | 5 |
| 30 | УЗЕЛ 10ФП(Л) или эквивалент | Бедро-колено-голень с замком в тазобедренном шарнире и коленном шарнире Применяется в протезах после вычленения бедра с эластичной облицовкой. Поставляется комплектно упор, два винта М5х8 и площадка опорная Масса комплекта – 1,95 кг. | шт | 5 |
| 31 | ЧАШКА 16У.21 или эквивалент | Применяется в узлах и при ремонте. Изготавливается из полиэтилена. Масса одной штуки – 0,01 кг. | шт | 50 |
| 32 | ЧАШКА 119У или эквивалент | Применяется в шинно-кожаных протезах голени,протезах голени ПН3-01 и ПН3-58 (культя по Пирогову). Изготавливается из коррозионно-стойких марок стали. | шт | 10 |
| 33 | ШАЙБА 105 или эквивалент | Применяется в заклёпочных соединениях протезно-ортопедических изделий, устанавливается под головки заклёпок. Изготавливается из коррозионностойких марок стали. | шт | 3000 |
| 34 | ШАЙБА 1008 или эквивалент | Применяется для стопорения от самоотворачивания гаек 254 крепления унифицированных стоп. Изготавливается из конструкционных марок стали с защитно-декоративным покрытием. | шт | 100 |
| 35 | КОМПЛЕКТ ШИН 007 или эквивалент | Применяется в различных конструкциях шинно-кожаных аппаратах нижних конечностей, в т.ч.: на голеностопный сустав (без движения в нём) АН0-01, со стременем АН0-02, с двойным следом АН0-03; на всю ногу АН8-01, АН8-03, АН8-04, АН8-06, АН8-07, АН8-12; в туторах на коленный сустав ТН4-02, на тазобедренный сустав ТН6-02 и на всю ногу ТН8-02, ТН8-04, ТН8-05. Изготавливается из конструкционных марок стали. | шт | 5 |
| 36 | ШИНЫ А008П(Л) или эквивалент | Применяется в протезах голени на согнутое колено ПН3-22; протезах бедра с жёсткой гильзой голени ПН6-01 и ПН6-21. Изготавливается из конструкционных марок стали | шт | 5 |
| 37 | КОМПЛЕКТ ШИН 010У или эквивалент | Применяется в шинно-кожаных протезах голени и ортопедических аппаратах на всю ногу (фиксационных и разгрузочных). Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов. Изготавливается из конструкционных марок стали. | шт | 10 |
| 38 | КОМПЛЕКТ ШИН 016 или эквивалент | Применяется в шинно-кожаных протезах голени и ортопедических аппаратах на всю ногу (фиксационных и разгрузочных). Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов. Изготавливается из конструкционных марок стали. | шт | 5 |
| 39 | КОМПЛЕКТ ШИН А032 или эквивалент | Применяется в протезах голени: с деревянной гильзой ПН3-15, ПН3-41; с пластмассовой гильзой ПН3-50; с глубокой посадкой ПН3-54 и др. Изготавливается из конструкционных марок стали. | шт | 25 |
| 40 | КОМПЛЕКТ ШИН 0714А или эквивалент | Применяется в беззамковых и замковых ортопедических аппаратах с голеностопным шарниром АН8-01; АН8-03 и АН8-12. Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов. Изготавливается из конструкционных марок стали. | шт | 5 |
| 41 | ШИНЫ 0717Б или эквивалент | Применяется в кожаных фиксационных аппаратах на голень и всю ногу при обеспечении движения в голеностопном шарнире АН8-01; АН8-03; АН8-18; АН8-25. Различные сечения и длина шин позволяют применять их в значительном диапазоне антропометрических данных инвалидов. Изготавливается из конструкционных марок стали. | шт | 10 |
| 42 | КОМПЛЕКТ ШИН 010КТ или эквивалент | Применяется в шинно-кожаных протезах голени и ортопедических аппаратах на всю ногу (фиксационных и разгрузочных). Изготавливается из титанового сплава; щёчка и винты из конструкционной стали с защитно-декоративным покрытием. Масса комплекта – 0,72 кг. | шт | 10 |
| 43 | ШИНЫ 0020 или эквивалент | Применяется: 0020 и 0021– в корсетах кожаных и корсетах типа Гессинга, туторах для верхних и нижних конечностей. 0023 – в кожаных корсетах между продольными шинами. Изготавливается из листовой стали. | шт | 10 |
| 44 | ШИНЫ 005ВП(Л) или эквивалент | Комплект шин коленных замковых | шт | 5 |
| 45 | НАСАДКА К РАБОЧИМ ПРОТЕЗАМ РУК Н-358 или эквивалент | Насадка - кольцо двойное. Применяется в качестве насадки к рабочим протезам ПР2-12 и ПР4=16. Предназначен для удерживания лопаты, вил, косы, граблей, малярной кистии другого инструмента. Изготавливается из конструкционной стали с защитно-декоративным покрытием. Масса одной штуки 0.176 кг. | шт | 5 |
| 46 | ПОЛУКОЛЬЦО 132 или экивалент | Применяется в протезах голени ПН3-14 и других протезно-ортопедических изделиях. Изготавливается из коррозионностойких марок стали. Масса 0,070 кг. | шт | 10 |
| 47 | ПЛАСТИНА ДЛЯ ОРТОБУВИ 4301 или эквивалент | Применяется в ортопедической обуви. Изготавливается из термически обработанной (закалённой) пружинной стали. Масса 0,039 кг. | шт | 100 |

Приложение № 3

к  информационной карте

Порядок оценки заявок на участие в открытом запросе предложений:

Оценка заявок и подведение итогов отбора поставщиков.

Комиссия осуществляет оценку предложений Участников не более 3 (три) дней со дня окончания приема предложений. В целях выявления лучших условий исполнения договора оценка предложений комиссией предприятия будет производиться по каждому лоту отдельно по 100-бальной системе по следующим критериям:

1. Ценовой критерий: значимость ценового критерия устанавливается в размере 60 баллов. Суммарная стоимость товаров, указанных в лоте, оценивается следующим образом:

- самая низкая цена лота					- 60 баллов;

- превышение на 0,1-5% самой низкой цены лота	               - 55 баллов;

- превышение на 5,1-10% самой низкой цены лота	               - 50 баллов;

- превышение на 10,1-15% самой низкой цены лота               - 45 баллов;

- превышение на 15,1-20% самой низкой цены лота	- 40 баллов;

- превышение свыше 20,1% самой низкой цены лота	- 35 баллов.

Округление производится до десятых процента.

2. Срок поставки Товара: значимость критерия устанавливается в размере 30 баллов. Данный критерий оценивается следующим образом:

- поставка Товара от 0 до 5 дней		                                            - 30 баллов;

- поставка Товара от 6 до 10 дней                                   		- 25 баллов;

- поставка Товара от 11 до 15 дней                                      		- 20 баллов;

- поставка Товара от 16 до 20 дней                 		                - 15 баллов;

- поставка Товара свыше 21 дня		                                             	- 0 баллов.

3. Гарантийный срок: значимость критерия устанавливается в размере 10 баллов. Условия о гарантийном сроке оцениваются следующим образом:

- от 12 и более месяцев 	               - 10 баллов;

- от 8 и до 12 месяцев	                - 8 баллов;

- от 6 и до 8 месяцев		- 5 баллов;

- от 2 и до 6 месяцев		- 3 балла;

- менее 2 месяцев		- 0 баллов.

Гарантийный срок исчисляется с момента выдачи гражданину изготовленного по его заказу протезно-ортопедического изделия, в состав которого включены соответствующие комплектующие. Гарантийные сроки на товары, включенные в один лот, могут быть различными. При этом для оценки предложения в части данного лота берется минимальный показатель.

Комиссия предприятия производит сопоставление предложений Участников путем подсчета общего количества баллов, присуждённых каждому Участнику в соответствии с критериями, указанными выше. На основании результатов оценки и сопоставления финансовых предложений путем подсчета баллов каждого из Участников комиссией предприятия присваивается каждому финансовому предложению порядковый номер, начиная с предложения, набравшего наибольшее количество баллов. Такой Участник признается победителем в данном лоте. При равенстве баллов, победителем будет определен тот Участник, предложение которого было подано раньше.

При оценке правильности оформления предложения, представленных для участия в отборе предложений, комиссия предприятия изучает их на предмет соответствия требованиям документации, отсутствия ошибок в расчетах, наличия необходимых подписей и печатей на документах.

Комиссия может не принимать во внимание мелкие погрешности, несоответствия или неточности в предложениях, при условии, если это не повлияет на суть предложения в целом. Если предложение на участие в запросе предложений не отвечает требованиям, определенным документацией на проведение запроса предложений, то она отклоняется.

Подведение итогов и выбор победителя производится комиссией предприятия после изучения, оценки и сопоставления представленных предложений на участие в запросе предложений. Победителем  признается Участник, в предложении и которого предложены лучшие условия поставки и предложению которого присвоен первый номер.

Приложение № 4

к  информационной карте

ПРОЕКТ ДОГОВОРА   №____

г. Киров							“___” __________ 20__ г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Кировское протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда и социальной  защиты Российской Федерации (ФГУП «Кировское ПрОП» Минтруда России), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Злобина Алексея Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________ именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________ с другой стороны, действующий на основании ______________________, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1 Предмет настоящего Договора.

1.1 В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику _________________________________________________________________________________ (далее Товар),

(наименование лота)

согласно Спецификации (приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Договора, в соответствии с протоколом подведения итогов запроса предложений № _________________ от __.__.2013 г., а Заказчик принять и оплатить Товар в размере, порядке и на условиях, установленных в настоящем Договоре.

1.2 Настоящим Договором Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит ему на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от права третьих лиц.

2 Качество

2.1 Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов соответствия (сертификатов качества), обязательных для данного вида Товара.

2.2 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, без дефектов материала и изготовления.

2.3 Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества в течение 30 дней после получения уведомления. Все затраты, понесенные по замене Товара производятся Поставщиком.

2.4 Гарантийный срок на Товар указан в Спецификации. Гарантийный срок исчисляется с момента выдачи гражданину изготовленного по его заказу протезно-ортопедического изделия, в состав которого включены соответствующие материалы, полуфабрикаты, комплектующие и изделия.

2.5 Поставляемый Товар должен иметь разовую упаковку, обеспечивающую сохранность Товара от повреждений и загрязнений во время перевозки и разгрузки.

2.6 Товар должен быть безопасным и разрешенным для применения на территории РФ, то есть при эксплуатации не должен причинять вред имуществу, жизни и здоровью потребителей.

2.7 Комплектация поставляемого Товара должна соответствовать требованиям, указанным Заказчиком в Спецификации.

3 Условия и сроки поставки

3.1 Поставка Товара осуществляется партиями в соответствии с заявками Заказчика, согласно Спецификации.

3.2 Срок поставки Товара ___ дней с момента получения заявки Заказчика.

3.3 Место поставки Товара – транспортная компания в г. Кирове.

3.4 Конкретные сроки и порядок отгрузки и доставки Товара определяются Сторонами в каждой конкретной заявке Заказчика.

3.5 После выполнения поставки партии Товара Поставщик предоставляет Заказчику два экземпляра накладных, один экземпляр счет-фактуры, копии документов, подтверждающие качество продукции (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия, декларацию соответствия и т.п.), подписанных Поставщиком и заверенных печатью.

3.6 Заказчик в течение 20 дней со дня получения накладных, счет-фактуры обязан направить Поставщику один экземпляр накладной, подписанной Заказчиком или мотивированный отказ.

3.7 Обязательство Поставщика по поставке партии Товара считается выполненным с момента подписания накладных обеими Сторонами.

3.8 Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара во время транспортировки и защиту от атмосферных явлений.

3.9. В случае поставки некачественного, некомплектного, несоответствующего заявке Товара Заказчик обязан составить рекламационный акт и предъявить его в течение 10 дней со дня получения Товара. Поставщик обязан произвести замену некачественного Товара или поставить недостающий Товар без дополнительной оплаты.

3.10 Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента подписания Акта приема-передачи Товара уполномоченными представителями Сторон.

4 Цена Договора и порядок расчетов

4.1 Цена настоящего договора составляет __________ (____________) рублей __ коп. Цена включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе расходы на тару, упаковку, по страхованию, уплате налогов, сборов, таможенных пошлин и других обязательных платежей, транспортные расходы, связанные с доставкой Товара в г. Киров до транспортной компании в г.Кирове, а также все непредвиденные расходы Поставщика связанные с выполнением данных обязательств.

4.2 Расчеты за поставляемую продукцию производятся между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3 Партии поставленного Товара Заказчик оплачивает по ценам согласно Спецификации в форме безналичного денежного расчета в российских рублях. Цена за единицу продукции не может меняться в течение срока действия договора.

4.4  Заказчик производит оплату за поставленный Товар в течение 40 (сорок) банковских дней с момента получения Заказчиком товара по настоящему договору на основании товарно-транспортных накладных  и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета.

4.5 Возможна поставка Товара с отсрочкой платежа на срок до ___ дней при наличии гарантийного письма.

5. Обязательства Сторон

5.1. Поставщик обязуется:

5.1.1. Поставить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

5.1.2. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого Товара техническим условиям при ее использовании и хранении и несет все расходы по замене некачественного или дефектного Товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока.

5.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

6 Ответственность Сторон

6.1 Поставщик несет ответственность за качество, комплектность и количество поставляемого Товара.

6.2 Поставщик, по требованию Заказчика, своими силами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, обязан заменить некачественный или дефектный Товар.

6.3 В случае нарушения сроков замены некачественного или дефектного Товара, в согласованный Сторонами срок, Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03 процента от стоимости Товара, подлежащего замене за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения  установленного Договором срока исполнения обязательства.

6.4  Заказчик и Поставщик не несут ответственности за не полное выполнения п. 4.1 настоящего Договора в части освоения денежных средств, в случае отсутствия потребности в материалах, полуфабрикатах, комплектующих и изделиях из-за недостаточного количества заказов, необходимых для оказания протезно-ортопедической помощи населению.

6.5 Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

7 Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по договору, при этом срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

7.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

8 Порядок разрешения споров

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров между ними.

8.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9 Прочие условия

9.1 Срок действия настоящего Договора устанавливается с __ ______ 2013 г., но не ранее момента подписания настоящего Договора, по 31 декабря 2013 г. включительно.

9.2. По истечению срока действия договора, договор считается расторгнутым по фактическому количеству поставленного товара.

9.2 Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон при полном взаиморасчете.

9.3 В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

9.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.5 Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны обязаны руководствоваться законодательством Российской Федерации.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: ФГУП "Кировское ПрОП" Минтруда России Адрес: 610025, г.Киров, ул.Мельничная, д.32 Тел.(8332) 37-22-49 E-mail: prop@ortoped.kirov.ru ИНН 4348000656, Р/ с 40502810627020100096 Отделение №8612 Сбербанка России г.Киров, К/с 30101810500000000609, БИК 043304609, ОКОНХ 19790, 72100, 83100, ОКПО 41442419, КПП 434501001, ОГРН 1034316532128 | Поставщик: |
| --- | --- |

Подписи и печати Сторон:

| Директор ФГУП «Кировское ПрОП» Минтруда России ________________ А.П. Злобин М.П. | ________________________________________________________________ ________________ /______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору

№ ___ от «___» ____________ 20__ г.

Спецификация поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Техническое описание | Ед. изм. | Цена за единицу, руб. | Кол-во | Стоимость, руб. | Гарантийный срок, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Директор ФГУП «Кировское ПрОП» Минтруда России ________________ А.П. Злобин М.П. | ________________________________________________________________ ________________ /______________/ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 5

к  информационной карте

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Изучение рынка: маркетинговое исследование

# Цель: определение максимальной цены контракта

Способ изучения рынка: кабинетное исследование

Дата изучения рынка: 23.10.2013 г.

Источник информации: информация о цене Товара получена на основании заключенных ранее договоров на поставку аналогичных Товаров.

Шины, заготовки и полуфабрикаты для изготовления протезов нижних конечностей в 4 квартале 2013 года

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БЛОЧЕК 590 или эквивалент | шт | 100 | 210 | 21 000 |
| 2 | ЗАКЛЕПКА МЕДНАЯ 1057 или эквивалент | кг | 6 | 1 381 | 8 286 |
| 3 | КОМПЛЕКТ ПОЛУФАБРИКАТОВ 9643 или эквивалент | шт | 5 | 7 350 | 36 750 |
| 4 | КОМПЛЕКТ ПОЛУФАБРИКАТОВ 9656П(Л) или эквивалент | шт | 5 | 10 868 | 54 340 |
| 5 | КИСТЬ 9547/48 или эквивалент | шт | 5 | 6 169 | 30 845 |
| 6 | КИСТЬ 9549/50 или эквивалент | шт | 5 | 6 169 | 30 845 |
| 7 | КИСТЬ 9551/52 или эквивалент | шт | 5 | 6 169 | 30 845 |
| 8 | КИСТЬ 9581/82 или эквивалент | шт | 5 | 3 859 | 19 295 |
| 9 | КИСТЬ 9583/84 или эквивалент | шт | 5 | 3 859 | 19 295 |
| 10 | КЛАПАН ВАКУУМНЫЙ 7003 или эквивалент | шт | 100 | 368 | 36 800 |
| 11 | ПЛАСТИНКА 248М или эквивалент | шт | 100 | 63 | 6 300 |
| 12 | ПОЛУКОЛЬЦО 122 или эквивалент | шт | 50 | 53 | 2 650 |
| 13 | ПОЛУКОЛЬЦО 123Б или эквивалент | шт | 5 | 368 | 1 840 |
| 14 | ПОЛУКОЛЬЦО 124 или эквивалент | шт | 50 | 171 | 8 550 |
| 15 | РОЛИК С ПЛАСТИНОЙ 7060 или эквивалент | шт | 50 | 368 | 18 400 |
| 16 | СТЕЛЬКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 1143П(Л) или эквивалент | шт | 5 | 187 | 935 |
| 17 | СТЕЛЬКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 1144П(Л) или эквивалент | шт | 5 | 232 | 1 160 |
| 18 | СТОПА ЖЕНСКАЯ 9051П(Л) или эквивалент | шт | 5 | 6 615 | 33 075 |
| 19 | СТОПА ЖЕНСКАЯ 9052П(Л) или эквивалент | шт | 5 | 6 615 | 33 075 |
| 20 | СТОПА ЖЕНСКАЯ 9053П(Л) или эквивалент | шт | 5 | 6 615 | 33 075 |
| 21 | СТОПА МУЖСКАЯ 9013БП(Л) или эквивалент | шт | 10 | 4 200 | 42 000 |
| 22 | СТОПА МУЖСКАЯ 9015БП(Л) или эквивалент | шт | 5 | 4 200 | 21 000 |
| 23 | СТОПА ЖЕНСКАЯ 9032АП(Л) или эквивалент | шт | 5 | 5 145 | 25 725 |
| 24 | СТОПА ЖЕНСКАЯ 9034АП(Л) или эквивалент | шт | 5 | 5 145 | 25 725 |
| 25 | УЗЕЛ 10П(Л) или эквивалент | шт | 5 | 12 679 | 63 395 |
| 26 | УЗЕЛ 16РП(Л) или эквивалент | шт | 5 | 7 245 | 36 225 |
| 27 | ГОЛЕНЬ 23 или эквивалент | шт | 5 | 3 528 | 17 640 |
| 28 | УЗЕЛ 7П(Л) или эквивалент | шт | 2 | 11 025 | 22 050 |
| 29 | УЗЕЛ 16ФП(Л) или эквивалент | шт | 5 | 6 510 | 32 550 |
| 30 | УЗЕЛ 10ФП(Л) или эквивалент | шт | 5 | 13 230 | 66 150 |
| 31 | ЧАШКА 16У.21 или эквивалент | шт | 50 | 1 943 | 97 150 |
| 32 | ЧАШКА 119У или эквивалент | шт | 10 | 331 | 3 310 |
| 33 | ШАЙБА 105 или эквивалент | шт | 3000 | 2 | 6 000 |
| 34 | ШАЙБА 1008 или эквивалент | шт | 100 | 11 | 1 100 |
| 35 | КОМПЛЕКТ ШИН 007 или эквивалент | шт | 5 | 1 638 | 8 190 |
| 36 | ШИНЫ А008П(Л) или эквивалент | шт | 5 | 2 977 | 14 885 |
| 37 | КОМПЛЕКТ ШИН 010У или эквивалент | шт | 10 | 3 119 | 31 190 |
| 38 | КОМПЛЕКТ ШИН 016 или эквивалент | шт | 5 | 3 308 | 16 540 |
| 39 | КОМПЛЕКТ ШИН А032 или эквивалент | шт | 25 | 2 982 | 74 550 |
| 40 | КОМПЛЕКТ ШИН 0714А или эквивалент | шт | 5 | 2 310 | 11 550 |
| 41 | ШИНЫ 0717Б или эквивалент | шт | 10 | 3 150 | 31 500 |
| 42 | КОМПЛЕКТ ШИН 010КТ или эквивалент | шт | 10 | 7 004 | 70 040 |
| 43 | ШИНЫ 0020 или эквивалент | шт | 10 | 200 | 2 000 |
| 44 | ШИНЫ 005ВП(Л) или эквивалент | шт | 5 | 4 961 | 24 805 |
| 45 | НАСАДКА К РАБОЧИМ ПРОТЕЗАМ РУК Н-358 или эквивалент | шт | 5 | 2 835 | 14 175 |
| 46 | ПОЛУКОЛЬЦО 132 или экивалент | шт | 10 | 100 | 1 000 |
| 47 | ПЛАСТИНА ДЛЯ ОРТОБУВИ 4301 или эквивалент | шт | 100 | 116 | 11 600 |
| Итого | 1 199 406 |