УТВЕРЖДАЮ

Директор

Федеральное государственное унитарное

предприятие "Кировское протезно-

ортопедическое предприятие" Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

А.П.Злобин

«06» декабря 2013 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ

на право заключения договора на оказание услуг и проведение комплекса работ по техническому обслуживанию теплотехнического оборудования ФГУП «Кировское ПрОП» Минтруда России в 2014 году

г. Киров

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

Приложение №1 . Форма заявки

Приложение №2 Техническая часть

Приложение №3 Проект договора

Приложение №4 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

I ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| Наименование | Информация |
| --- | --- |
| Наименование заказчика, контактная информация | Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (ФГУП "Кировское ПрОП" Минтруда России). Место нахождения: 610025, г. Киров, Мельничная, 32 Телефоны: приемная: (8332) 37-22-49, факс (8332) 37-22-49 E-mail: prop@ortoped.kirov.ru |
| Контактное лицо: | Контактное лицо: Дранишников Денис Анатольевич, (8332) 37-20-36 |
| Наименование закупки | на право оказания услуг и проведение комплекса работ по техническому обслуживанию теплотехнического оборудования ФГУП «Кировское ПрОП» Минтруда России в 2014 году |
| Способ размещения заказа | Конъюнктурный анализ |
| Предмет договора | Оказание услуг и проведение комплекса работ по техническому обслуживанию теплотехнического оборудования ФГУП «Кировское ПрОП» Минтруда России |
| Начальная (максимальная) цена договора | 201 600 рублей |
| Официальный сайт, на котором размещена документация | www.zakupki.gov.ru по 223-ФЗ |
| Место, условия и сроки (периоды) оказания услуг | Место оказания услуг: Кировская область, г.Киров, ул. Мельничная, д.32 Срок оказания услуг: С 01.01.2014г. по 31.12.2014г. |
| Источник финансирования заказа | Собственные средства ФГУП "Кировское ПрОП" Минтруда России |
| Требования к участникам размещения заказа | 1. Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства. 2. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе. 3. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| Привлечение соисполнителей к исполнению контракта. Условия их привлечения. | Не предоставляются |
| Срок и место подачи предложений на участие | с 8 декабря 2013 г. по 18 декабря 2013 г. Заявки должны быть получены по адресу Заказчика до 00 часов 00 минут по московскому времени 18.12.2013г. по адресу: 610025 г. Киров, Мельничная, 32, приемная или на электронную почту prop@ortoped.kirov.ru Контактное лицо: Дранишников Денис Анатольевич График работы Заказчика: понедельник – четверг- с 8:00 до 16:30, пятница с 8:00 до 15:15, перерыв с 12:00 до 12:30, суббота, воскресенье – выходные дни |
| Форма предложения: | Приведена в приложении №1 к информационной карте. |
| Требования к предложениям: | Предложения принимаются в письменной форме или в форме электронного документа. Предложение должно быть оформлено на русском языке. Заказчиком принимаются к рассмотрению только предложения, поступившие в сроки, указанные в извещении, полностью соответствующие требованиям настоящего извещения. Полученные после срока окончания приёма предложений, конверты с предложениями не рассматриваются и возвращаются участникам. |
| Место и дата рассмотрения заявок | 18 декабря 2013 г., 09.30ч. (московское время) по адресу: г. Киров, Мельничная, 32. |
| Место и дата подведения итогов конъюнктурного анализа | 18 декабря 2013 г, 15.00ч. (московское время) по адресу: г. Киров, Мельничная,32 |
| Критерии оценки заявок | Критерием оценки заявок на участие в конъюнктурном анализе является наименьшая цена |
| Срок подписания проекта контракта победителем | Проект контракта должен быть подписан победителем конкурса не позднее 10 дней с момента размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок. |

Приложение № 1

к  информационной карте

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Рекомендуемая форма заполнения

ФОРМА   НА УЧАСТИЕ В КОНЪЮНКТУРНОМ АНАЛИЗЕ

При участии в закупке по нескольким лотам, предложения оформляются на каждый лот отдельно.

Предложение

Изучив техническое задание на оказание услуг и проведение комплекса работ по техническому обслуживанию теплотехнического оборудования ФГУП «Кировское ПрОП» Минтруда России мы, нижеподписавшиеся,       _________________________________________________

(наименование (юридического лица), фамилия, имя отчество (для физического лица))

предлагает исполнить условия договора, указанные в документации о проведении конъюнктурного анализа.

Лот № _____ ______________________________________________________________

(наименование лота)

Цены, указанные выше действуют в течение срока действия договора и изменению не подлежат.

| № п/п | Наименование Услуги | Единица измерения | Кол-во | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию теплотехнического оборудования объекта (ЦТП) в 2014 году. |  |  |  |

Цена лота __________ (____________________________________) рублей ___ копеек,

(сумма прописью)

Общие сведения о нашей организации:

1. Наименование организации: _____________________________________________________

2. Юридический адрес: ___________________________________________________________

3. Почтовый адрес: _______________________________________________________________

4. Место и дата регистрации: ______________________________________________________

5. Телефон: ____________________, факс: ____________________

6. Банковские реквизиты: _________________________________________________________

7. ИНН _________________________________, КПП _________________________________

______________________________                    _______________   /______________

(должность руководителя)                                    (подпись)               (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 2

к  информационной карте

# ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

| № п/п | Наименование Услуги | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение комплекса работ по техническому обслуживанию теплотехнического оборудования объекта (ЦТП) в 2014 году. | мес. | 12 |

Приложение № 3

к  информационной карте

ПРОЕКТ  КОНТРАКТА

Д О Г О В О Р  № ______

на техническое обслуживание теплотехнического оборудования объекта ФГУП "Кировское ПрОП" Минтруда  России в 2014 году.

г. Киров	    			                                                                               «  »                          201_ г.

ООО «________», именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице директора _______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ФГУП "Кировское ПрОП" Минтруда России, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Злобина Алексея Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора.

  - Предметом настоящего договора является обязательство Исполнителя оказывать услуги и проводить комплекс работ по техническому обслуживанию теплотехнического оборудования объекта Заказчика (далее- объект ЦТП), в соответствии с согласованным Сторонами Регламентом (Приложение 1 к договору), а также оформляемыми техническими заданиями, письменными заявками, и графиками производства работ (услуг), как в плановом, так и внеплановом (аварийном) режиме (ликвидация аварий, поломок или остановок оборудования) их производства, и обязательство Заказчика принимать и оплачивать надлежащим образом выполненные работы, оказанные услуги.

Перечень и виды работ (услуг), проводимых (оказываемых) Исполнителем в период действия настоящего договора, определены в Приложениях настоящему договору.

В том числе Исполнитель выполняет следующие работы и оказывает следующие услуги (далее по тексту – работы, услуги):

- техническое обслуживание оборудования объекта;

-работы по наладке (в том числе аварийному восстановлению работоспособности оборудования);

- гидравлические испытания и измерения параметров;

- подготовка теплового пункта к отопительному периоду

- прочие работы.

Исполнитель проводит также комплекс работ по обслуживанию и испытаниям оборудования объекта согласно:

  - Перечень оборудования, принятого на обслуживание, с указанием его местонахождения (границ балансовой принадлежности) – определен в Приложении №2 к настоящему договору.

  - В период действия настоящего договора Исполнитель предоставляет Заказчику, а Заказчик утверждает и доводит до Исполнителя следующие документы:

-  графики проведения обслуживания и планово-предупредительных ремонтов

  - Исполнитель обязуется обеспечивать круглосуточную бесперебойную работу объекта Заказчика. Выполнять все работы в объеме и сроках, предусмотренных в настоящем договоре в соответствии с требованиями законодательных нормативных актов, действующих правил, положений и инструкций по охране труда и промышленной безопасности, охране окружающей среды, требований СНиП, проектно – сметной документации, с учетом требований внутренних документов Заказчика, требований нормативных актов Ростехнадзора, к обеспечению безопасности выполнения работ по техническому обслуживанию, проводимых на объектах Кировского филиала, устранять все нарушения, входящие в его компетенцию, указанные Заказчиком или инспектирующими организациями в предписаниях, в оперативном режиме информировать Заказчика о состоянии оборудования.

  - В соответствии с настоящим договором, Исполнитель по письменной заявке Заказчика вправе производить иные работы (оказывать услуги), указанные в полученных Исполнителем лицензиях и разрешениях, выданных ему государственными органами. Предмет данных работ должен быть согласован сторонами и иметь утвержденные расценки.

  - Исполнитель представляет Заказчику копии соответствующих разрешительных документов на выполнение работ (оказание услуг) по настоящему договору.

  - К внеплановым (аварийным) работам связанными с остановкой теплоснабжения и ГВС Исполнитель должен приступать незамедлительно (с учетом времени доставки персонала Исполнителя до объекта для производства аварийно- восстановительных работы), если иные сроки (время) начала работ не будут согласованы Сторонами, с последующим ее письменным подтверждением в течение 5 (Пяти) календарных дней. Исполнитель обязуется организовать круглосуточный прием заявок от Заказчика и сообщить Заказчику номера телефонов (факсов), по которым будет производиться прием заявок.

- Цена договора, порядок расчетов.

  - Стоимость услуг по договору на момент его заключения составляет: __________(__________________) рублей __ коп. включая НДС (если исполнитель является плательщиком НДС)  в год, с ежемесячно выставляемыми счетами-фактурами.

  - . Оплата за обслуживание, выполненное «Исполнителем» по настоящему договору осуществляется «Заказчиком» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». Плата за эксплуатационное обслуживание Объекта вносится  Заказчиком вне зависимости от объема выполненных «Исполнителем» работ.

  - Расчет по договору производится не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом согласно выставленному счёту и подписанным актам выполненных работ.

- Права и обязанности сторон.

  - «Исполнитель» имеет право:

    - Приостановить обслуживание «Объекта» со снятием с себя ответственности за бесперебойное теплоснабжение в случае непогашения задолженности в порядке, установленном в разделе 2 настоящего договора и в случае наличия задолженности по оплате услуг по договору более 2-х месяцев.

  - «Исполнитель» обязан:

    - Обеспечивать контроль и выполнение всех необходимых ремонтных работ по обеспечению нормальной (бесперебойной) передачи тепловой энергии посредством Объекта (текущий ремонт, эксплуатационный надзор (осмотры) и эксплуатационные работы, оперативные переключения, гидравлические испытания). Объем и перечень выполняемых работ по эксплуатационному обслуживанию «Объекта» «Исполнитель» определяет самостоятельно в соответствии с действующими Правилами технической эксплуатации и законодательством РФ.

    - В случае возникновения необходимости ремонта теплообменников, производить данные работы за свой счет (включая приобретение необходимых материалов, деталей и комплектующих), а при невозможности их выполнения заменить теплообменник за свой счет на новый аналогичного типа (замена типа теплообменника может быть осуществлена после согласования с Заказчиком).

    - Согласовывать с  «Заказчиком»  плановые отключения, связанные с проведением регламентных работ не менее чем за сутки.

    - В случае повреждения оборудования «Заказчика», находящегося на обслуживании  «Исполнителя», вызванного неудовлетворительным обслуживанием или неправильными действиями персонала  «Исполнителя», «Исполнитель» обязан возместить «Заказчику» стоимость ремонта поврежденного оборудования или произвести его ремонт за счет своих средств при условии наличия акта дефектов поврежденного оборудования, подписанного  сторонами настоящего договора.

    - Осуществлять претензионную работу с организациями, смонтировавшими объект и поставившими оборудование.

    - Осуществлять расчистку проходов, кровли от снега и льда необходимых для безопасного обслуживания объекта.

    - Предоставлять заказчику распечатку о потребляемой тепловой энергии в срок, позволяющий своевременно осуществлять отчёт теплоснабжающей организации или по его просьбе, но не чаще 4 раз в месяц.

    - Осуществить полную подготовку центрального теплового пункта и оборудования к отопительному сезону со сдачей инспектору ресурсоснабжающей организации в срок до 15 августа 2014 года.

  - «Заказчик» обязан:

    - Предоставлять  «Исполнителю» возможность полного отключения и прекращения подачи тепловой энергии от «Объекта» для производства текущего ремонта и ревизии оборудования. Дата и время планового отключения устанавливаются  «Исполнителем» по договоренности с «Заказчиком».

    - Обеспечить беспрепятственный доступ представителей  «Исполнителя» на «Объект».

    - Приказом по предприятию назначить лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию трубопроводов и оборудование , «Объекта».

    - Обо всех замеченных нарушениях в работе теплового оборудования, авариях,  произошедших на «Объекте» «Заказчик» обязан немедленно сообщить «Исполнителю».

По фактам всех нарушений в работе теплового оборудования, «Исполнитель» проводит проверку и составляет справку о причине возникновения таких нарушений, представляемую «Заказчику» по его требованию.

    - Оплатить  «Исполнителю» оказанные услуги, предусмотренные настоящим договором, в размерах и сроки, установленные договором.

- Порядок передачи объекта на эксплуатационное обслуживание.

Основание для расчетов сторон.

  - Объект считается переданным на эксплуатационное обслуживание с 01.01.2014 года..

4.2. «Исполнитель» прекращает эксплуатационное обслуживание Объекта и снимает с себя ответственность за бесперебойную передачу тепловой энергии посредством Объекта с момента прекращения действия настоящего договора.

4.3. Услуги «Исполнителя» по эксплуатационному обслуживанию Объекта считаются оказанными при наличии следующих условий:

а) Объект передан на обслуживание, что подтверждается заключением настоящего договора;

б) отсутствуют перерывы в передаче тепловой энергии посредством Объекта, возникшие по вине «Исполнителя», за исключением случаев плановых отключений;

в) отсутствуют случаи снижения качества передаваемой посредством Объекта тепловой энергии, возникшие по вине «Исполнителя».

4.4. «Исполнитель» не несет ответственности за перебои в подаче тепла или ухудшение качества ее передачи через Объект, произошедшие не по вине «Исполнителя». При наличии таких случаев, оплату услуг по договору «Заказчик» производит в обычном порядке.

4.5. В случае наличия у «Заказчика» претензий по качеству обслуживания Объекта в каком либо месяце, он обязан не позднее 10 дней после окончания месяца, в котором оказывались услуги, представить  «Исполнителю» письменное уведомление. При получении такого уведомления «Заказчик» в 10-дневный срок направляет ответ. Неполучение «Исполнителем» уведомления «Заказчика» в установленный срок является подтверждением отсутствия претензий со стороны «Заказчика» и надлежащего оказания услуг по договору. Уведомления представленные не в срок считаются неполученными «Исполнителем».

- Порядок ведения оперативных переговоров.

5.1. Все оперативные переговоры с «Исполнителем» ведутся уполномоченным на то и имеющим право ведения оперативных переговоров персоналом «Заказчика» по телефону: ____________

5.2. «Исполнитель» ведет все оперативные переговоры с оперативным персоналом «Заказчика» по телефону: 8-953-691-09-52.

- Ответственность сторон.

  - «Заказчик» несет ответственность за аварии и несчастные случаи с персоналом  «Исполнителя», если таковые произошли в результате неудовлетворительного обслуживания «Заказчиком» оборудования, находящегося на балансе «Заказчика» или неправильных действий «Заказчика».

  - «Исполнитель» несет ответственность за аварии и несчастные случаи с персоналом «Заказчика», если таковые вызваны неудовлетворительным обслуживанием оборудования, находящегося на обслуживании  «Исполнителя» или неправильными действиями персонала «Исполнителя».

  - За нарушение сроков оплаты по настоящему договору, «Заказчик» уплачивает  «Исполнителю» пени в размере установленном законодательством РФ.

  - «Исполнитель» не несет ответственности за ущерб, причиненный Заказчику действиями третьих лиц.

  - Во всем ином, прямо не предусмотренном настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Действие непреодолимой силы.

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (ст.401 ГК РФ), возникшими после заключения настоящего договора, как то: стихийные явления; террористические акты; военные действия любого характера; диверсии; публикация нормативных актов, и другие обстоятельства, препятствующие выполнению условий настоящего договора.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут путем направления уведомления другой стороне.

- Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются в претензионном порядке. Претензия направляется контрагенту по договору с приложением подтверждающих заявленные требования документов и должна быть рассмотрена в течение 10 дней с момента ее получения.

8.2. Если в ходе претензионного урегулирования споров стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться в арбитражный суд Кировской области.

- Срок действия договора.

9.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31.12.2014 г.

  - Любая из сторон настоящего договора имеет право прекратить действие  договора или сократить срок его действия, предупредив об этом другую сторону за 30 дней.

- Прочие условия.

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр находятся у «Исполнителя», один у «Абонента».

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

10.3. Выполнение персоналом  «Исполнителя» капитального ремонта оборудования, находящегося на балансе «Заказчика» производится при наличии взаимной договоренности сторон об оплате и сроков выполнения данного ремонта. Стоимость работ  «Исполнителя»  по капитальному ремонту оборудования в стоимость   обслуживания «Объекта» по данному договору не входит.

- Юридические адреса и реквизиты сторон.

| От Исполнителя Директор _____________________ «_____» ________________ 2013 г. | От Заказчика ФГУП "Кировское ПрОП" Минтруда России Юридический адрес: 610020, г.Киров, ул. Мельничная, 32 ИНН 4348000656, Р/ с 40502810627020100096 Кировское ОСБ № 8612 г.Кирове, К/с 30101810500000000609, БИК 043304609, ОКОНХ 19790, 72100, 83100, ОКПО 41442419, КПП 434501001, ОГРН 1034316532128 Директор _____________________ А. П. Злобин «_____» ________________ 2013 г. |
| --- | --- |

Приложение № 4

к  информационной карте

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Изучение рынка: маркетинговое исследование

# Цель: определение максимальной цены контракта

Способ изучения рынка: кабинетное исследование

Дата изучения рынка: 13.11.2013 г.

Источник информации: информация о цене Услуги получена на основании заключенного ранее договора на оказание аналогичной Услуги с ООО «Рубеж».

| № п/п | Наименование Услуги | Единица измерения | Ценовое предложение ООО "Рубеж" (Договор №367 от 13.06.2013г.), руб. | Индекс роста цен по данным Федерального закона от 03.12.2012 №216-ФЗ (ред. от 07.06.2013) "О федеральном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов", % | Прогноз цены с учетом индекса роста цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг и проведение комплекса работ по техническому обслуживанию теплотехнического оборудования ФГУП «Кировское ПрОП» Минтруда России | мес. | 16 000 | 5 | 16 800 |

Начальная максимальная цена: 16 800*12=201 600 руб.